УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шарья»

_________________/В.С. Сычёв/

ИЗВЕЩЕНИЕ

(ДОКУМЕНТАЦИЯ)

о проведении запроса котировок

№20124000061

Способ закупки:

запрос котировок.

Процедура закупки проводится:

в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утв. приказом Центральной дирекции здравоохранения от 02.04.2018 № ЦДЗ-35, размещенного на сайте Заказчика.

Заказчик:

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Шарья» (сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шарья»).

Место нахождения Заказчика:

157501, Костромская обл., г. Шарья, 2-ой микрорайон, д. 48

Почтовый адрес Заказчика:

157501, Костромская обл., г. Шарья, 2-ой микрорайон, д. 48

Контактные лица:

Инспектор по производственным вопросам Бобарыкина Лариса Анатольевна

Адрес электронной почты:

nuz-sharia@rambler.ru

Номер контактного телефона:

8 (49449)5-76-76

Предмет закупки (договора):

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в 2020 году в соответствии с Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание).

Требования к безопасности, качеству, количественным, техническим                                и функциональным характеристикам услуг:

установлены в Техническом задании (Приложение № 4 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок); Требованиях к оказываемым услугам (Техническое задание).

Место оказания услуг:

157501, Костромская обл., г. Шарья, 2-ой микрорайон, д. 48

Сроки оказания услуг:

с 01.01.2020 по 31.12.2020, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок); Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание).

Условия оказания услуг:

установлены в Техническом задании (Приложение № 4 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок); Требованиях к оказываемым услугам (Техническое задание).

Начальная (максимальная) цена договора:

24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп. (в соответствии с приложением № 1 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок).

Начальная (максимальная) цена договора включает:

все накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

Срок и порядок оплаты:

оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

в течение 10 (десяти) календарных дней с даты оказания услуг и получения Заказчиком подписанного со стороны Исполнителя оригинального комплекта документов: счета на оплату, актов сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры (для плательщиков НДС), при условии отсутствия замечаний к качеству оказанных услуг.

Источник финансирования:

средства от предпринимательской деятельности

Место подачи котировочных заявок:

157501, Костромская обл., г. Шарья, 2-ой микрорайон, д. 48, приемная главного врача, в рабочие дни с 08.00 до 16.30; обед с 12.00 до 12.30.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«09» января 2020 года с 10 часов 00 минут московского времени

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«14» февраля 2020 года до 10 часов 00 минут московского времени

Дата, время и место вскрытия конвертов с котировочными заявками:

«14» февраля 2020 года в 11 часов 00 минут московского времени по адресу: 157501, Костромская обл., г. Шарья, 2-ой микрорайон, д. 48, приемная главного врача.

Дата, время и место рассмотрения и оценки котировочных заявок:

«17» декабря 2018 года в 14 часов 00 минут московского времени по адресу: 157501, Костромская обл., г. Шарья, 2-ой микрорайон, д. 48, приемная главного врача.

Составление протокола подведения итогов запроса котировок:

не позднее 2 (двух) календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Размещение протокола подведения итогов запроса котировок:

не позднее 2 (двух) дней с даты его подписания.

Формы, порядок, сроки предоставления участникам закупки разъяснений положения документации о закупке:

Участник закупки вправе направить запрос о разъяснении котировочной документации не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.

Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении котировочной документации, в течение 2 (двух) дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок, путем размещения разъяснения на официальном сайте Заказчика.

Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

Внесение изменений в документацию о закупке:

Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки принять решение о внесении изменений в документацию о закупке не позднее чем, за                  1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора (наличие соответствующих лицензий  и сертификатов и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, необходимых участнику закупки для осуществления им своих обязательств по договору).

2. Непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации                       (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах  и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)   не принято.

5. Отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц,            у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное                    за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Данные сведения участникам запроса котировок представляются по форме, предусмотренной приложением № 2 к Извещению о проведении запроса котировок.

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки. В случае осуществления закупки товаров также указываются конкретные характеристики поставляемых товаров, которые не должные сопровождаться словами «не более», «не менее» и допускать разночтения и двусмысленные толкования;

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей). Цена за единицу товара (работы, услуги) должна определятся на весь срок исполнения договора;

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям;

2) заявки представляются на бумажном носителе (в запечатанном конверте) в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении (документации) о закупке;

3) в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными;

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются;

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок;

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям;

7) на конверте указываются: наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки                (в случае наличия требования Заказчика).

Право отказа от проведения процедуры закупки:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

Срок подписания договора:

По результатам итогов запроса котировок участнику закупки, признанным победителем запроса котировок, будет направлен для подписания проект договора.

Срок заключения договора по итогам закупки не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты размещения протокола подведения итогов запроса котировок.

Срок подписания договора победителем запроса котировок не должен превышать                     5 (пять) рабочих дней со дня получения проекта договора.

Если в указанный срок победитель запроса котировок не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки:

прилагается к настоящему Извещению (документации) о проведении запроса котировок.

Проект договора:

прилагается к настоящему Извещению (документации) о проведении запроса котировок.

Приложение:

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

- Форма котировочной заявки.

- Анкета участника запроса котировок.

- Техническое задание (требования к количественным, качественным, техническим характеристикам товара, работ, услуг).

- Проект договора.

Приложение № 1

к Извещению (документации)

о проведении

запроса котировок № 20124000061

Обоснование

начальной (максимальной) цены договора (НМЦД)

| Используемый метод определения НМЦД: | Использование коммерческих предложений хозяйствующих субъектов |
| --- | --- |
| Предмет закупки (договора): | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в 2020 году в соответствии с Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание) |

Приложение № 2

к Извещению (документации)

о проведении

запроса котировок № 20124000061

заполняется

на бланке организации

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок № 13/2018

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Шарья» (сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шарья»)

Адрес: 157501, Костромская обл., 2-ой микрорайон, д. 48

Телефон: 8 (49449)5-76-76

Мы, 	__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника размещения закупки)

на основании Извещения (документации) о проведении запроса котировок предлагаем оказать услуги:

оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

#### в 2020 году в соответствии с Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору).

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы услуги в рублях (в т.ч. НДС*) /НДС не облаг. | Сумма в рублях (в т.ч. НДС*) /НДС не облаг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, системы контроля доступом на объектах заказчика в 2020 году в соответствии с Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание) | мес. | 12 |  |  |
| Итого (цена договора): |  |

*НДС указывается, если участник закупки является плательщиком НДС

Требования к количеству, безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам услуг:

услуги, указанные в котировочной заявке, соответствуют по количеству, безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам, установленным в Техническом задании (Приложение № 4 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок); Требованиях к оказываемым услугам (Техническое задание).

Условия исполнения договора:

Место оказания услуг:

Костромская обл., г. Шарья, 2-ой микрорайон, д. 48

Сроки оказания услуг:

с 01.01.2020 по 31.12.2020, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок); Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание).

Условия оказания услуг:

в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок); Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание).

Стоимость услуг составляет:

_________________ (__прописью_) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС (если не облагается, указать соответствующую статью НК РФ, с приложением соответствующих документов) и включает: все накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи, стоимость единицы услуг(и) определяется на весь срок исполнения договора.

Срок и порядок оплаты:

в течение 10 (десяти) календарных дней с даты оказания услуг и получения Заказчиком подписанного со стороны Исполнителя оригинального комплекта документов: счета на оплату, актов сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры (для плательщиков НДС), при условии отсутствия замечаний к качеству оказанных услуг.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Извещением (документацией) о проведении запроса котировок, мы выражаем

согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок,

а также представляем документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке;

- учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

-  документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления участника закупки о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны участника подписан не единоличным Исполнительным органом;

- для физических лиц (не являющихся индивидуальными предпринимателями) – копии паспорта, свидетельства о постановке на налоговый учет, банковские реквизиты, согласие на обработку персональных данных;

- согласие соответствующего органа управления участника закупки на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника закупки;

- согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- соответствующие лицензии, предусмотренные в Техническом задании (Приложение № 4 к Извещению (документации) о проведении запроса котировок); Требованиях к оказываемым услугам (Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору);

- информационную справку, содержащую сведения о владельцах участника закупки, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

Настоящей заявкой подтверждаем, что

в отношении ____________________________________________________________

(наименование участника закупки)

- не проводится ликвидация участника закупки – юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства,

- не проводится приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

Настоящей заявкой подтверждаем, что

у ___________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

- отсутствуют  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

- у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- имеются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты,

- между участником закупки и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика и, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если наша котировочная заявка будет признана лучшей, мы берем на себя обязательство подписать договор в соответствии с требованиями Извещения (документации) о проведении запроса котировок и условиями нашей котировочной заявки, в срок не более 5 (пяти) календарных дней со дня получения экземпляров договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами

уполномочен ____________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

Руководитель участника

закупки

___________________              _______________________         _______________________

(должность)                                           (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

к Извещению (документации)

о проведении

запроса котировок № 20124000061

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| 1.Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника закупки – физического лица |  |
| --- | --- |
| 2.Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника закупки – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник закупки зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки |  |
| 4.Юридический адрес/место жительства участника закупки |  |
| 5. Почтовый адрес участника закупки/телефон/факс |  |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| 7.Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

(Руководитель)  ___________        _____________________	____________                                                                                    		      	  (должность)                                 (подпись)                                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер	      _____________                ________________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4

к Извещению (документации)

о проведении

запроса котировок № 20124000061

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах заказчика в 2020 году

(требования к количеству, качественным, техническим

и функциональным характеристикам услуг)

Требования к контрагенту:

Наличие Лицензии на данный вид услуг.

Цель Услуг:

#### Поддержание и ремонт систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре на объектах заказчика в постоянной работоспособности для обеспечения круглосуточной охраны объектов от пожаров с помощью технических средств.

Требование к Услугам:

1. Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации установок Заказчиком.

2. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания установок в исправном состоянии (ежемесячно ТО-1, ТО-2).

3. Устранение неисправностей по вызову Заказчика (в объеме текущего ремонта с использованием дополнительных материалов и оборудования, поставляемых Исполнителем).

4. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации установок и т.д.), выдача технических рекомендаций по улучшению установок.

#### Наличие на объектах систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, системы контроля доступом

| № п/п | Наименование объекта | Место нахождения объекта | Система пожарной сигнализации | Система оповещения людей о пожаре |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шарья» здание поликлиники | 157501, Костромская обл.. г. Шарья, 2-ой микрорайон, д. 48 | + | + |
| 2 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шарья» гаражные боксы | 157501, Костромская обл.. г. Шарья, 2-ой микрорайон, д. 48 | + | + |
| 3 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шарья» помещения прачечной | 157501, Костромская обл.. г. Шарья, 2-ой микрорайон, д. 48 | + | + |

Исполнитель (инициатор) закупки:

____________ /___________/

Приложение № 5

к Извещению (документации)

о проведении

запроса котировок № 20124000061

Исполнитель:

____________ /___________/

ПРОЕКТ

Договор №20124000061

оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

| г. Шарья | «___» _________ 2020 г. |
| --- | --- |

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Шарья (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шарья»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Сычёва Владимира Сергеевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в соответствии с Требованиями к оказываемым услугам (Техническое задание), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Оказание услуг осуществляется по адресам:

157501, Костромская обл., г. Шарья, 2-ой микрорайон, д. 48: здание поликлиники, гаражные боксы, прачечная.

1.3. Сроки оказания услуг: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Услуги оказываются по заявке Заказчика, которая оформляется в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

2. Порядок оказания услуг по обслуживанию

2.1. Техническое обслуживание проводится с целью поддержания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

2.2. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией включает в себя:

- профилактический осмотр и текущий ремонт;

- контроль технического состояния автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;

- устранение отказов в работе оборудования;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний сигнализации;

- определение предельного состояния автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной.

2.3. Ремонтные работы осуществляются Исполнителем по Заявкам Заказчика, согласно порядку выполнения работ по ремонту, изложенному в разделе 3 настоящего Договора.

2.4. Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю оказанные услуги в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.5. Услуги по техническому обслуживанию на объектах Заказчика проводятся один раз в месяц согласно техническим условиям эксплуатации каждого конкретного прибора или устройства или по заявке Заказчика.

2.6. При значительном объеме выполняемых Исполнителем работ, по согласованию с Заказчиком, техническое обслуживание может проводиться несколько раз в течение месяца - поэтапно.

2.7. В ходе обслуживания Исполнителем выполняются также ремонтные работы, не требующие замены оборудования и элементов системы (систем), а также значительных затрат рабочего времени (более 3 (трех) часов). Дополнительная оплата за такие ремонтные работы не взимается.

2.8. Техническому обслуживанию подлежат только исправные элементы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. Оборудование, устройства или функциональные модули автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, находящиеся в неисправном состоянии, подлежат техническому обслуживанию только после выполнения ремонтных восстановительных работ.

2.9. Услуги по техническому обслуживанию выполняются специалистами Исполнителя в рабочее время по официальным рабочим дням.

2.10. Заказчик обязан обеспечить доступ представителей Исполнителя на объект (объекты) для проведения работ, доступ ко всем элементам обслуживаемой автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией подъемно-транспортными средствами и средствами подъема на высоту.

3. Порядок выполнения работ по ремонту

3.1. Ремонтные и восстановительные работы (кроме работ по ремонту, в соответствии с п. 2.3. Договора), выполняются Исполнителем на основании оформленной, в письменном виде,  Заявки (Приложение №1) на выполнение ремонтных работ.

3.2. Заявка может быть составлена и передана Заказчику представителем Исполнителя при обнаружении неисправностей, требующих ремонта, в ходе проведения работ по техническому обслуживанию. Либо представителями Заказчика, в случае самостоятельного обнаружения неисправности Заказчиком в ходе эксплуатации.

3.3. Оформленная Заявка является основанием для проведения Исполнителем ремонтных работ и, одновременно, служит для согласования стоимости и сроков проведения работ с Заказчиком. Оформленная Заявка передается Заказчиком в диспетчерскую службу Исполнителя.

3.4. После поступления Заявки в диспетчерскую службу Исполнителя, Исполнитель должен направить своего представителя на объект Заказчика с целью выполнения работ по устранению неисправности.

3.5. В случае если Исполнитель не имеет возможности устранить неисправность на месте немедленно, он обязан уточнить характера неисправности и выработать совместно с Заказчиком комплекс мер по ее ликвидации. В сложных случаях необходимо проведение дополнительных работ по диагностике.

3.6. Выработанный комплекс мер по устранению неисправностей автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, а также сроки и стоимость ремонтных работ согласовываются Исполнителем с Заказчиком.

3.7. Исполнитель выставляет Заказчику счет на предоплату заменяемого оборудования, материалов и выполняемых работ. Ремонтные работы осуществляются после поступления средств на счет Исполнителя и приобретения необходимого оборудования и материалов.

3.8. Выезд представителя Исполнителя по Заявкам на объект Заказчика является бесплатным, если количество выездов (по заявке на проведение ремонта) не превышает 2 (двух) раз в период текущего месяца.

3.9. Приемка выполненных ремонтных работ осуществляется на объекте (объектах) Заказчика и оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель уведомляет Заказчика о моменте проведения приемки работ, а Заказчик для проведения приемки работ обязан предоставить своего представителя.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Стоимость услуг по техническому обслуживанию, предусмотренных настоящим Договором, составляет _________________ (_прописью_) рублей ______ копеек, формируется на основании Расчёта стоимости услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (Приложение №2), в т.ч. НДС __% (если НДС не облагается, указать соответствующую статью НК РФ). В стоимость услуг включены накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

4.2. Стоимость услуг по техническому обслуживанию не включает в себя стоимость работ по ремонту, а также стоимость замененного оборудования и материалов, за исключением ремонтных работ выполняемых Исполнителем, указанных в п. 2.3. настоящего Договора.

4.3. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 15 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты оказания услуг и получения Заказчиком подписанного со стороны Исполнителя оригинального комплекта документов: счета на оплату, актов сдачи-приемки оказанных услуг (2 экз.), счета-фактуры (для плательщиков НДС), при условии отсутствия замечаний к качеству оказанных услуг.

4.4. Ремонтные работы выполняются на основании оформленной Заявки (Приложение №1) с указанием их стоимости и оплачиваются Заказчиком отдельно.

Ремонтные работы выполняются Исполнителем при условии 100% предоплаты Заказчиком, согласованной Сторонами стоимости заменяемого оборудования, материалов и выполняемых работ, на основании предоставленного Исполнителем счета на оплату.

Ремонтные работы считаются полностью выполненными, после подписания обеими Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.5. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.6. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия оказания услуг по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение цены по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Стороны также согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

4.7. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

5. Обязательства сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать возмещения убытков, в случае неоднократного нарушения сроков оказания услуг, а также в случае их некачественного выполнения.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями при оказании услуг на условиях, предусмотренных Договором.

5.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в получении документации, необходимой для оказания услуг.

5.2.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту оказания услуг.

5.2.4. Обеспечить условия безопасного производства работ Исполнителю.

5.2.5. Осуществлять технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.

5.2.6. В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения неисправностей в работе автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией направить Исполнителю Заявку с указанием характера неисправностей.

5.2.7. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках Договора.

5.3.4. Предъявить Заказчику результаты оказанных услуг к приемке досрочно, уведомив Заказчика о готовности к сдаче оказанных услуг письменно.

5.3.5. Исполнитель определяет технологию оказания услуг по техническому обслуживанию самостоятельно, соблюдая обязательные требования нормативных актов и технической документации.

5.4. Исполнитель обязуется:

5.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом оказать услуги и представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке оказанных услуг, за свой счет в кратчайшие сроки.

5.4.3. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов оказанных услуг или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.4.5. Не передавать любую информацию третьим лицами, не раскрывать данные сведения и все, что с ними связано. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации всех понесенных убытков.

5.4.6. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

5.4.7. При оказании услуг, находясь по адресу, указанному в п.1.2. настоящего договора, соблюдать режим, установленный на объекте Заказчика, и правила пожарной безопасности.

# 6. Порядок сдачи и приемки услуг

6.1. Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг Исполнителем, Исполнитель представляет Заказчику два подписанных со стороны Исполнителя экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг, счет на оплату, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (для плательщиков НДС).

6.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 6.1. Договора, Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг, либо мотивированный отказ от принятия услуг.

6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия оказанных услуг, Стороны в течение 3 (трёх) рабочих дней составляют акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Исполнителя, а также сроков и порядка их устранения.

На основании акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны в кратчайшие сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней с даты составления акта о выявленных недостатках.

6.4. В случае досрочного оказания услуг по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить оказанные услуги по договорной стоимости.

6.5. В случае не подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг и непредставления официального мотивированного отказа в соответствии с п. 6.3. Договора акт сдачи-приемки оказанных услуг считается утвержденным Заказчиком, а услуги по данному акту выполненными надлежащим образом и подлежащими оплате.

# 7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 6.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. настоящего раздела:

тел. (    )___________,

электронная почта ________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. настоящего раздела: тел. 8 (49449)5-7676, электронная почта nuz-sharia@rambler.ru

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

- 9. Конфиденциальность

9.1. Настоящим Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации (коммерческая тайна) в отношении всех условий настоящего Договора, порядка и факта его исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную ими друг от друга или ставшую известной им в ходе оказания услуг по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или, в частности, информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

9.2. Требования п. 9.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

9.3. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

9.4. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

9.5. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

10. Ответственность сторон

10.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к оказанию услуг третьих лиц как за собственные действия.

10.2. В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты пени в размере 0,01 % от стоимости услуг, указанной в п. 4.1. настоящего Договора за каждый день просрочки.

10.3. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку 0,15 % от суммы неуплаты за каждый день просрочки, но не более 20 % определенной Сторонами стоимости Договора. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами.

10.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств по настоящему Договору.

- 11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.

11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

11.6. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Исполнителем требования, предусмотренного пунктом 5.4.7. настоящего Договора.

- 12. Разрешение споров

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

12.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, путем направления претензии.

12.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес второй Стороны ценным заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

12.5. Срок рассмотрения претензии составляет один месяц со дня ее получения. Ответ на претензию направляется ценным заказным письмом с описью вложенных в конверт документов и уведомлением о вручении.

12.6. В случае отсутствия информации о получении Стороной-адресатом направленной ей корреспонденции по урегулированию споров и претензий в досудебном порядке, любая корреспонденция считается полученной Стороной-адресатом через 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты ее направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 14 настоящего Договора.

12.7. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде Костромской области.

- 13. Прочие условия

13.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны обеими Сторонами.

13.3. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора, или предусмотренные по тексту Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным способом.

14. Перечень приложений

14.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение №1 – Заявка на проведение ремонтных работ,

2. Приложение №2 – Расчёт стоимости услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.

15. Адреса, подписи и реквизиты сторон

| Заказчик: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шарья» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 157501, Костромская обл., г. Шарья, 2-ой микрорайон, д. 48 Место нахождения: 157501, Костромская обл., г. Шарья, 2-ой микрорайон, д. 48 ОГРН 1044460362825 ИНН 4407006726 КПП 7440701001 Банковские реквизиты: р/с 40703810029000000577 Отделение №8640 ПАО Сбербанк г. Кострома БИК 043469623 к/с 30101810200000000623 Тел/факс .: 8 (49449) 5-76-76 E-mail: nuz-sharia@rambler.ru |  |

Заказчик:                                                                 Исполнитель:

_______________/ В.С. Сычев                               _________________/ _______________

М.П.                                                                            М.П.

Дата подписания: «___» _______ 2020 г.             Дата подписания: «___» ________2020 г.

Приложение № 1

к Договору № 20124000061

от «__» __________ 2020 г.

ЗАЯВКА
на проведение ремонтных работ

Наименование и адрес объектов:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Краткое описание неисправности _________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Предполагаемая причина отказа___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

Необходимые ремонтные работы___________________________________________________

Стоимость материалов, оборудования и работ

| № | Наименование | Кол-во | Цена оборудования и материалов | Стоимость оборудования и материалов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Итого_______________
Итого общая стоимость _________________________

Стоимость работ согласована: Заказчик ____________ /_______________/

«_____» ____________ 20__ г.

Исполнитель ____________ /______________ /

«_____» ____________ 20__ г.

Приложение № 2

к Договору № 20124000061

от «__» __________ 2020 г.

Расчёт стоимости услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

| № п/п | Наименование услуг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией |  |
| 2 | Костромская обл., г. Шарья, улица Микрорайон 2, дом 48 (здание поликлиники) |  |
| 3 | Костромская обл., г. Шарья, улица Микрорайон 2, дом 48 (гаражные боксы) |  |
| 4 | Костромская обл., г. Шарья, улица Микрорайон 2, дом 48 (прачечная) |  |
| Итого |  |

Стоимость услуг составляет: __________ (_____________) рублей __ копеек,                    с выплатами в размере __________ (_____________) рублей __ копеек ежемесячно.

| Главный врач НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Шарья ОАО "РЖД" |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________/ В.С. Сычев М.П. |  | ______________/ _______________ М.П. |