## РЖД - Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [15 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный врач
[5 empty] | / |  |  | / | [9 empty] | / | Сычев В.С. |  |  |  |  | /
"___"_____________2019 г. | [14 empty] | " 21 " мая 2019 г.
НУЗ "Узловая поликлиника на ст.Шарья ОАО "РЖД"
(наименование стройки)
Локальный сметный расчет № 03-19-031
(Локальная смета)
Ремонт рентгенкабинета
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  |  |  | дефектный акт
[15 empty] | В базисном уровне |  |  |  |  | В текущем уровне
[11 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 59.95 |  |  |  |  | 317.5 |  |  | тыс.руб.
[11 empty] | Нормативная трудоемкость | [8 empty] | 262 |  |  | чел.час.
[11 empty] | Сметная заработная плата |  |  |  | 2,36 |  |  |  |  | 33.18 |  |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на III кв. 2018 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 27.09.2018 №2113р для: III-а2. Северная железная дорога: Костромская область
№пп |  | Шифр и номер позиции, номер норматива |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты |  |  | Всего в базисном уровне цен, руб. |  |  |  | Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП | Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10
Раздел.1 Процедурная рентгенкабинета.
Потолки.
1 |  | ОЕРЖ 07-05-039-15 |  |  |  | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу |  |  |  | 100 м шва |  | 0,06 | 318,92 | [7 empty] | п.30.11.5
Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 286.68 | 1,15*1,2 |  |  | 24 |  |  |  | 14.02 | 333
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 8.72 | 1,25*1,2 |  |  | 1 |  |  |  | 6.05 | 5
[6 empty] | МР | [6 empty] | 23.52 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5.5 | 8
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 155*0,9 |  | 0.85 |  |  | 34 |  |  |  | 119 | 396
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 100*0,85 |  | 0.8 |  |  | 20 |  |  |  | 68 | 226
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 29.8 |  | 1,15*1,2 | [7 empty] | 2.47
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 80 |  |  |  |  | 968
2 |  | ОЕРЖр 62-17-1 |  |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,18 | 1841,76 | [7 empty] | п.30.12.1
Коэффициент пересчета: Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 293.93 | 1 |  |  | 53 |  |  |  | 14.02 | 742
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 8.36 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 6.11 | 9
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 1.16 | 1 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (3)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 1539.47 | 1 |  |  | 277 |  |  |  | 3.24 | 898
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 80 |  | 0.85 |  |  | 42 |  |  |  | 68 | 507
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 50 |  | 0.8 |  |  | 27 |  |  |  | 40 | 298
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 34.02 |  | 1 | [7 empty] | 6.12
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 401 |  |  |  |  | 2454
[6 empty] | Итого по подразделу | [10 empty] | 481 |  |  |  |  | 3422
Стены,перегородки.
3 |  | ОЕРЖ 10-05-002-01 |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих (с прокладкой свинцового листа) |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0,18 | 11227,82 | [7 empty] | п.10.10.3
Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 1197.24 | 1,15*1,2 |  |  | 297 |  |  |  | 14.02 | 4169
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 16.82 | 1,25*1,2 |  |  | 5 |  |  |  | 4.25 | 19
[6 empty] | МР | [6 empty] | 10013.76 | 1 |  |  | 1802 |  |  |  | 3.84 | 6922
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 118*0,9 |  | 0.85 |  |  | 315 |  |  |  | 90 | 3752
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 63*0,85 |  | 0.8 |  |  | 160 |  |  |  | 43 | 1793
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 132 |  | 1,15*1,2 | [7 empty] | 32.79
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 2579 |  |  |  |  | 16655
4 |  | ОССЦЖ 104-0094 |  |  |  | Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150 Кол-во: =0.18*10.3 |  |  |  | м3 |  | 1.854 | 589.48 | 1 |  |  | 1093 |  |  |  | 3.84 | 4197
п.10.10.3
Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
5 |  | ОССЦЖ 506-1023 |  |  |  | Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 1,0 мм Кол-во: =0.18*1.16667 |  |  |  | т |  | 0.21 | 33891.85 | 1 |  |  | 7117 |  |  |  | 3.84 | 27330
п.10.10.3
Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
6 |  | ОЕРЖ 10-05-002-01 |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0,0465 | 11227,82 | [7 empty] | п.10.10.3
Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 1197.24 | 1,15*1,2 |  |  | 77 |  |  |  | 14.02 | 1077
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 16.82 | 1,25*1,2 |  |  | 1 |  |  |  | 4.25 | 5
[6 empty] | МР | [6 empty] | 10013.76 | 1 |  |  | 466 |  |  |  | 3.84 | 1788
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 118*0,9 |  | 0.85 |  |  | 82 |  |  |  | 90 | 969
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 63*0,85 |  | 0.8 |  |  | 42 |  |  |  | 43 | 463
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 132 |  | 1,15*1,2 | [7 empty] | 8.47
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 668 |  |  |  |  | 4302
7 |  | ОССЦЖ 104-0094 |  |  |  | Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150 |  |  |  | м3 |  | 0.47 | 589.48 | 1 |  |  | 277 |  |  |  | 3.84 | 1064
[6 empty] | Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | [14 empty] | п.10.10.3
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
8 |  | ОЕРЖр 61-2-7 |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,03 | 3054,99 | [7 empty] | п.30.11.4
Коэффициент пересчета: Ремонт внутренней штукатурки стен по камню известковым раствором
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 2023.18 | 1 |  |  | 61 |  |  |  | 14.02 | 851
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 20.94 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 6.05 | 4
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 7.77 | 1 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (3)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 1010.87 | 1 |  |  | 30 |  |  |  | 5.5 | 167
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 79 |  | 0.85 |  |  | 48 |  |  |  | 67 | 572
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 50 |  | 0.8 |  |  | 31 |  |  |  | 40 | 342
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 228.35 |  | 1 | [7 empty] | 6.85
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 171 |  |  |  |  | 1936
9 |  | ОЕРЖ 15-04-006-03 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (ГВЛ под окраску) |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,45 | 64,38 | [7 empty] | п.30.12.6
Коэффициент пересчета: Огрунтовка, шпатлевка, окраска перхлорвиниловыми красками за 2 раза простых фасадов по штукатурке
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 63.01 | 1,15*1,2 |  |  | 39 |  |  |  | 14.02 | 549
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 1.18 | 1,25*1,2 |  |  | 1 |  |  |  | 4.96 | 4
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.12 | 1,25*1,2 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (1)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 0.19 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 2.32 | 0
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 105*0,9 |  | 0.85 |  |  | 37 |  |  |  | 80 | 440
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 55*0,85 |  | 0.8 |  |  | 18 |  |  |  | 37 | 204
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 6.55 |  | 1,15*1,2 | [7 empty] | 4.07
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 95 |  |  |  |  | 1197
10 |  | ОССЦЖ 101-3459 |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL Кол-во: =0.45*13 |  |  |  | кг |  | 5.85 | 52.53 | 1 |  |  | 307 |  |  |  | 2.32 | 713
п.30.12.6
Коэффициент пересчета: Огрунтовка, шпатлевка, окраска перхлорвиниловыми красками за 2 раза простых фасадов по штукатурке
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
11 |  | ОЕРЖ 15-04-025-08 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (по ГВЛ) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,45 | 1398,84 | [7 empty] | п.10.10.12
Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по штукатурке
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 462.66 | 1,15*1,2 |  |  | 287 |  |  |  | 14.02 | 4028
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 9.9 | 1,25*1,2 |  |  | 7 |  |  |  | 6.16 | 41
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.12 | 1,25*1,2 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (1)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 926.28 | 1 |  |  | 417 |  |  |  | 2.2 | 917
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 105*0,9 |  | 0.85 |  |  | 273 |  |  |  | 80 | 3223
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 55*0,85 |  | 0.8 |  |  | 135 |  |  |  | 37 | 1491
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 51.01 |  | 1,15*1,2 | [7 empty] | 31.68
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 1119 |  |  |  |  | 9700
12 |  | ОЕРЖр 62-7-5 |  |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,32 | 1091,28 | [7 empty] | п.30.12.3
Коэффициент пересчета: Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей стен и потолков
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 442.28 | 1 |  |  | 142 |  |  |  | 14.02 | 1984
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 8.36 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 6.12 | 16
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 1.16 | 1 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (5)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 640.64 | 1 |  |  | 205 |  |  |  | 2.37 | 486
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 80 |  | 0.85 |  |  | 114 |  |  |  | 68 | 1353
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 50 |  | 0.8 |  |  | 71 |  |  |  | 40 | 796
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 51.19 |  | 1 | [7 empty] | 16.38
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 535 |  |  |  |  | 4635
[6 empty] | Итого по подразделу | [10 empty] | 13961 |  |  |  |  | 71729
Двери.
13 |  | ОЕРЖ 09-04-012-01 |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (демонтаж) |  |  |  | 1 м2 проема |  | 3,2 | 67,94 | [7 empty] | п.30.6.1
Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков
|  | ОПДС-2821.2011п.3.2.5.2.(д) |  |  |  | При демонтаже (разборке) металл-их конструкций (пЗП = 0.7 пЭМ = 0.7 пЗПМ = 0.7 пМР = 0 пЗТ = 0.7)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 23.81 | 0,7*1,2 |  |  | 64 |  |  |  | 14.02 | 897
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 19.07 | 0,7*1,2 |  |  | 51 |  |  |  | 6.12 | 314
[6 empty] | МР | [6 empty] | 25.06 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 90*0,9 |  | 0.85 |  |  | 52 |  |  |  | 69 | 619
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 85*0,85 |  | 0.8 |  |  | 46 |  |  |  | 58 | 520
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 2.4 |  | 0,7*1,2 | [7 empty] | 6.45
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 213 |  |  |  |  | 2350
14 |  | ОССЦЖ 105-1010-002* |  |  |  | [*] Лом черных металлов (рельсовая обрезь длиной до 1,5 м, лом стрелочных переводов и деталей креплений) (Справочно- возврат металлолома полученного от разборки) (возврат) |  |  |  | т |  | 0.16 | 1544.5 | 1 |  |  | (247) |  |  |  | 5.51 | (1362)
п.10.3.3
Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических
15 |  | ОЕРЖ 46-02-007-01 |  |  |  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (уменьшение дверного проема) |  |  |  | 1 м3 |  | 1,05 | 843,09 | [7 empty] | п.10.3.6
Коэффициент пересчета: Кладка стен из кирпича и блоков
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 119.53 | 1 |  |  | 126 |  |  |  | 14.02 | 1760
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 2.13 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 6.05 | 14
[6 empty] | МР | [6 empty] | 721.43 | 1 |  |  | 758 |  |  |  | 5.58 | 4227
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 110*0,9 |  | 0.85 |  |  | 125 |  |  |  | 84 | 1478
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 70*0,85 |  | 0.8 |  |  | 76 |  |  |  | 48 | 845
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 14.63 |  | 1 | [7 empty] | 15.36
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 1087 |  |  |  |  | 8324
16 |  | ОЕРЖ 46-03-007-03 |  |  |  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича |  |  |  | 1 м3 |  | 0,9 | 346,70 | [7 empty] | п.30.5.1
Коэффициент пересчета: Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 110.33 | 1 |  |  | 99 |  |  |  | 14.02 | 1392
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 236.37 | 1 |  |  | 213 |  |  |  | 6.12 | 1302
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 25.55 | 1 |  |  | (23) |  |  |  | 14.02 | (322)
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 110*0,9 |  | 0.85 |  |  | 121 |  |  |  | 84 | 1440
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 70*0,85 |  | 0.8 |  |  | 73 |  |  |  | 48 | 823
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 12.3 |  | 1 | [7 empty] | 11.07
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 506 |  |  |  |  | 4957
17 |  | ОЕРЖр 53-25-1 |  |  |  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий |  |  |  | 1 т металлоконструкций перемычек |  | 0,05 | 11585,72 | [7 empty] | п.30.3.6
Коэффициент пересчета: Устройство металлических перемычек и решеток в стенах зданий
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 1433.2 | 1 |  |  | 72 |  |  |  | 14.02 | 1005
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 67.41 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 6.09 | 21
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 4.73 | 1 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (3)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 10085.11 | 1 |  |  | 504 |  |  |  | 6.22 | 3136
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 86 |  | 0.85 |  |  | 62 |  |  |  | 73 | 736
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 70 |  | 0.8 |  |  | 50 |  |  |  | 56 | 564
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 165.88 |  | 1 | [7 empty] | 8.29
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 691 |  |  |  |  | 5462
18 |  | ОЕРЖ 46-04-012-03 |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0189 | 1082,58 | [7 empty] | п.30.6.1
Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 840.63 | 1 |  |  | 16 |  |  |  | 14.02 | 223
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 241.95 | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 6.12 | 28
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 89.78 | 1 |  |  | (2) |  |  |  | 14.02 | (24)
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 110*0,9 |  | 0.85 |  |  | 18 |  |  |  | 84 | 207
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 70*0,85 |  | 0.8 |  |  | 11 |  |  |  | 48 | 119
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 103.91 |  | 1 | [7 empty] | 1.96
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 50 |  |  |  |  | 577
19 |  | ОЕРЖ 10-01-047-01 |  |  |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,0189 | 163131,36 | [7 empty] | п.10.5.2
Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в дверных проемах
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 1780.86 | 1,15*1,2 |  |  | 46 |  |  |  | 14.02 | 651
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 473.75 | 1,25*1,2 |  |  | 13 |  |  |  | 5.61 | 75
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 12.18 | 1,25*1,2 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (5)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 160876.75 | 1 |  |  | 3041 |  |  |  | 2.64 | 8027
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 118*0,9 |  | 0.85 |  |  | 49 |  |  |  | 90 | 590
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 63*0,85 |  | 0.8 |  |  | 25 |  |  |  | 43 | 282
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 201 |  | 1,15*1,2 | [7 empty] | 5.24
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 3174 |  |  |  |  | 9625
20 |  | ОССЦЖ 203-8084 |  |  |  | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) Кол-во: =(-1)*0.0189*100 |  |  |  | м2 |  | -1.89 | 1474.3 | 1 |  |  | -2786 |  |  |  | 2.64 | -7356
п.10.5.2
Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в дверных проемах
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
21 |  | ОССЦЖ 203-0652 |  |  |  | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 |  |  |  | м2 |  | 1.89 | 1499.57 | 1 |  |  | 2834 |  |  |  | 2.64 | 7482
п.10.5.2
Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в дверных проемах
22 |  | ОЕРЖ 09-04-012-01 |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (монтаж рентгенозащитных дверей) |  |  |  | 1 м2 проема |  | 4,2 | 67,94 | [7 empty] | п.10.5.3
Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.13.1. |  |  |  | Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий: ремонт фасадов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.15 пЗПМ = 1.15 пЗТ = 1.15)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 23.81 | 1,15*1,15 |  |  | 132 |  |  |  | 14.02 | 1855
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 19.07 | 1,25*1,15 |  |  | 115 |  |  |  | 5.26 | 606
[6 empty] | МР | [6 empty] | 25.06 | 1 |  |  | 105 |  |  |  | 4.99 | 525
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 90*0,9 |  | 0.85 |  |  | 107 |  |  |  | 69 | 1280
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 85*0,85 |  | 0.8 |  |  | 95 |  |  |  | 58 | 1076
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 2.4 |  | 1,15*1,15 | [7 empty] | 13.34
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 554 |  |  |  |  | 5342
23 |  | ОССЦЖ 203-8148 |  |  |  | Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-1, размер 980x2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм |  |  |  | шт. |  | 2 | 8541.09 | 1 |  |  | 17082 |  |  |  | 4.99 | 85240
п.10.5.3
Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали
24 |  | ОССЦЖ 101-0950 |  |  |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом |  |  |  | компл. |  | 1 | 74.04 | 1 |  |  | 74 |  |  |  | 4.99 | 369
[6 empty] | Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали | [14 empty] | п.10.5.3
25 |  | ОССЦЖ 101-0952 |  |  |  | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава |  |  |  | компл. |  | 1 | 55.85 | 1 |  |  | 56 |  |  |  | 4.99 | 279
[6 empty] | Коэффициент пересчета: Монтаж дверей из стали | [14 empty] | п.10.5.3
26 |  | ОЕРЖр 61-7-1 |  |  |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,04 | 5493,15 | [7 empty] | п.30.11.4
Коэффициент пересчета: Ремонт внутренней штукатурки стен по камню известковым раствором
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 3436.05 | 1 |  |  | 137 |  |  |  | 14.02 | 1927
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 36.26 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 6.05 | 9
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 13.46 | 1 |  |  | (1) |  |  |  | 14.02 | (8)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 2020.84 | 1 |  |  | 81 |  |  |  | 5.5 | 445
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 79 |  | 0.85 |  |  | 109 |  |  |  | 67 | 1296
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 50 |  | 0.8 |  |  | 69 |  |  |  | 40 | 774
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 383.06 |  | 1 | [7 empty] | 15.32
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 397 |  |  |  |  | 4451
27 |  | ОЕРЖ 15-04-025-08 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (откосов внутренних) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,04 | 1398,84 | [7 empty] | п.10.10.12
Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по штукатурке
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 462.66 | 1,15*1,2 |  |  | 26 |  |  |  | 14.02 | 358
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 9.9 | 1,25*1,2 |  |  | 1 |  |  |  | 6.16 | 4
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.12 | 1,25*1,2 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (0)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 926.28 | 1 |  |  | 37 |  |  |  | 2.2 | 82
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 105*0,9 |  | 0.85 |  |  | 25 |  |  |  | 80 | 286
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 55*0,85 |  | 0.8 |  |  | 12 |  |  |  | 37 | 132
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 51.01 |  | 1,15*1,2 | [7 empty] | 2.82
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 101 |  |  |  |  | 862
[6 empty] | Итого по подразделу | [10 empty] | 24033 |  |  |  |  | 127964
Окна
28 |  | ОЕРЖ 10-01-034-01 |  |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,0025 | 162457,89 | [7 empty] | п.10.4.3
Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 1492.36 | 1,15*1,2 |  |  | 5 |  |  |  | 14.02 | 72
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 427.09 | 1,25*1,2 |  |  | 2 |  |  |  | 5.97 | 10
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 20.42 | 1,25*1,2 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (1)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 160538.44 | 1 |  |  | 401 |  |  |  | 2.35 | 943
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 118*0,9 |  | 0.85 |  |  | 5 |  |  |  | 90 | 66
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 63*0,85 |  | 0.8 |  |  | 3 |  |  |  | 43 | 31
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 170.75 |  | 1,15*1,2 | [7 empty] | 0.59
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 416 |  |  |  |  | 1122
29 |  | ОССЦЖ 101-4085 |  |  |  | Стеклопакеты, стекло (К+) 4+16+4=24 мм Кол-во: =(-1)*0.0025*90 |  |  |  | м2 |  | -0.225 | 456.32 | 1 |  |  | -103 |  |  |  | 2.35 | -241
п.10.4.3
Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
30 |  | ОССЦЖ 101-4094 |  |  |  | Стеклопакеты, стекло каленое, 4+18+6=28 мм (рентгенозащ.) |  |  |  | м2 |  | 0.225 | 544.48 | 1 |  |  | 123 |  |  |  | 2.35 | 288
[6 empty] | Коэффициент пересчета: Установка блоков оконных из ПВХ профилей | [14 empty] | п.10.4.3
[6 empty] | Итого по подразделу | [10 empty] | 436 |  |  |  |  | 1169
Полы.
31 |  | ОЕРЖр 57-2-1 |  |  |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,19 | 92,90 | [7 empty] | п.30.7.1
Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных материалов
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 88.84 | 1 |  |  | 17 |  |  |  | 14.02 | 237
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 4.06 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 6.05 | 5
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 1.51 | 1 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (4)
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 80 |  | 0.85 |  |  | 14 |  |  |  | 68 | 164
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 68 |  | 0.8 |  |  | 12 |  |  |  | 54 | 130
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 11.39 |  | 1 | [7 empty] | 2.16
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 44 |  |  |  |  | 536
32 |  | ОЕРЖ 46-04-010-02 |  |  |  | Разборка покрытий полов дощатых |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,19 | 352,23 | [7 empty] | п.30.7.3
Коэффициент пересчета: Разборка полов деревянных
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 238.13 | 1 |  |  | 45 |  |  |  | 14.02 | 634
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 114.1 | 1 |  |  | 22 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 42.34 | 1 |  |  | (8) |  |  |  | 14.02 | (113)
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 110*0,9 |  | 0.85 |  |  | 52 |  |  |  | 84 | 627
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 70*0,85 |  | 0.8 |  |  | 32 |  |  |  | 48 | 359
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 30.53 |  | 1 | [7 empty] | 5.80
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 151 |  |  |  |  | 1620
33 |  | ОЕРЖр 57-1-2 |  |  |  | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков |  |  |  | 100 м2 основания |  | 0,19 | 59,83 | [7 empty] | п.30.7.3
Коэффициент пересчета: Разборка полов деревянных
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 59.83 | 1 |  |  | 11 |  |  |  | 14.02 | 159
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 80 |  | 0.85 |  |  | 9 |  |  |  | 68 | 108
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 68 |  | 0.8 |  |  | 7 |  |  |  | 54 | 86
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 7.67 |  | 1 | [7 empty] | 1.46
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 27 |  |  |  |  | 353
34 |  | ОЕРЖ 11-01-011-01 |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (по плитам перекрытия) |  |  |  | 100 м2 стяжки |  | 0,14 | 1373,80 | [7 empty] | п.10.9.8
Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 313.71 | 1,15*1,2 |  |  | 61 |  |  |  | 14.02 | 850
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 44.24 | 1,25*1,2 |  |  | 9 |  |  |  | 6.05 | 56
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 14.73 | 1,25*1,2 |  |  | (3) |  |  |  | 14.02 | (43)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 1015.85 | 1 |  |  | 142 |  |  |  | 5 | 711
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 123*0,9 |  | 0.85 |  |  | 71 |  |  |  | 94 | 839
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 75*0,85 |  | 0.8 |  |  | 41 |  |  |  | 51 | 455
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 39.51 |  | 1,15*1,2 | [7 empty] | 7.63
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 324 |  |  |  |  | 2911
35 |  | ОЕРЖ 11-01-011-02 |  |  |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ. 50мм) |  |  |  | 100 м2 стяжки |  | 0,14 | 263,42 | [7 empty] | п.10.9.8
Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
Коэффициент увеличения до толщины 50 мм (пЗП = 6 пЭМ = 6 пЗПМ = 6 пМР = 6 пЗТ = 6)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 3.97 | 1,15*1,2*6 |  |  | 5 |  |  |  | 14.02 | 65
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 7.72 | 1,25*1,2*6 |  |  | 10 |  |  |  | 6.05 | 59
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 2.44 | 1,25*1,2*6 |  |  | (3) |  |  |  | 14.02 | (43)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 251.73 | 6 |  |  | 211 |  |  |  | 5 | 1057
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 123*0,9 |  | 0.85 |  |  | 9 |  |  |  | 94 | 102
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 75*0,85 |  | 0.8 |  |  | 5 |  |  |  | 51 | 55
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 0.5 |  | 1,15*1,2*6 | [7 empty] | 0.58
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 240 |  |  |  |  | 1338
36 |  | ОЕРЖм 08-02-472-10 |  |  |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (под токопроводящий линолеум) |  |  |  | 100 м |  | 0,07 | 518,32 | [7 empty] | п.10.14.6
Коэффициент пересчета: Устройство наружного заземления
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 302.3 | 1 |  |  | 21 |  |  |  | 14.02 | 297
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 31.61 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 4.55 | 10
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.41 | 1 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (0)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 184.41 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 2.87 | 37
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 95 |  | 0.85 |  |  | 20 |  |  |  | 81 | 241
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 65 |  | 0.8 |  |  | 14 |  |  |  | 52 | 154
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 32.16 |  | 1 | [7 empty] | 2.25
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 70 |  |  |  |  | 739
37 |  | ОССЦЖ 104-0124 |  |  |  | Фольга медная M1 (лента медная самоклеющаяся для заземления) Кол-во: =0.07*1.31579 |  |  |  | кг |  | 0.0921 | 619.73 | 1 |  |  | 57 |  |  |  | 2.87 | 164
п.10.14.6
Коэффициент пересчета: Устройство наружного заземления
38 |  | ОЕРЖ 11-01-036-01 |  |  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» (токопроводящего линолеума в аппаратной) |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,14 | 7293,45 | [7 empty] | п.10.9.19
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 352.34 | 1,2*1,15 |  |  | 68 |  |  |  | 14.02 | 954
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 54.53 | 1,2*1,25 |  |  | 11 |  |  |  | 6.14 | 70
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 4.06 | 1,2*1,25 |  |  | (1) |  |  |  | 14.02 | (12)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 6886.58 | 1 |  |  | 964 |  |  |  | 4.28 | 4126
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 123*0,9 |  | 0.85 |  |  | 77 |  |  |  | 94 | 908
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 75*0,85 |  | 0.8 |  |  | 44 |  |  |  | 51 | 493
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 42.4 |  | 1,2*1,15 | [7 empty] | 8.19
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 1164 |  |  |  |  | 6551
39 |  | ОССЦЖ 101-1743 |  |  |  | Клей «Бустилат» Кол-во: =(-1)*0.14*0.05 |  |  |  | т |  | -0.007 | 11864.99 | 1 |  |  | -83 |  |  |  | 4.28 | -355
п.10.9.19
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
40 |  | ОССЦЖ 101-0562 |  |  |  | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ Кол-во: =(-1)*0.14*102 |  |  |  | м2 |  | -14.28 | 61.69 | 1 |  |  | -881 |  |  |  | 4.28 | -3770
п.10.9.19
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
41 |  | ОССЦЖ 113-0627 |  |  |  | Клей Forbo 523, для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий |  |  |  | кг |  | 7 | 39.69 | 1 |  |  | 278 |  |  |  | 4.28 | 1189
п.10.9.19
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума
42 |  | ОССЦЖ 101-7172 |  |  |  | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ TORO SC", токопроводящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) |  |  |  | м2 |  | 14.28 | 258.07 | 1 |  |  | 3685 |  |  |  | 4.28 | 15773
п.10.9.19
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума
43 |  | ОЕРЖ 11-01-011-01 |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  |  | 100 м2 стяжки |  | 0,05 | 1373,80 | [7 empty] | п.10.9.8
Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 313.71 | 1,15*1,2 |  |  | 22 |  |  |  | 14.02 | 303
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 44.24 | 1,25*1,2 |  |  | 3 |  |  |  | 6.05 | 20
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 14.73 | 1,25*1,2 |  |  | (1) |  |  |  | 14.02 | (15)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 1015.85 | 1 |  |  | 51 |  |  |  | 5 | 254
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 123*0,9 |  | 0.85 |  |  | 26 |  |  |  | 94 | 299
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 75*0,85 |  | 0.8 |  |  | 15 |  |  |  | 51 | 162
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 39.51 |  | 1,15*1,2 | [7 empty] | 2.73
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 117 |  |  |  |  | 1038
44 |  | ОЕРЖ 11-01-011-02 |  |  |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ. 50мм) |  |  |  | 100 м2 стяжки |  | 0,05 | 263,42 | [7 empty] | п.10.9.8
Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
Коэффициент увеличения до толщины 50 мм (пЗП = 6 пЭМ = 6 пЗПМ = 6 пМР = 6 пЗТ = 6)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 3.97 | 1,15*1,2*6 |  |  | 2 |  |  |  | 14.02 | 23
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 7.72 | 1,25*1,2*6 |  |  | 3 |  |  |  | 6.05 | 21
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 2.44 | 1,25*1,2*6 |  |  | (1) |  |  |  | 14.02 | (15)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 251.73 | 6 |  |  | 76 |  |  |  | 5 | 378
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 123*0,9 |  | 0.85 |  |  | 3 |  |  |  | 94 | 36
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 75*0,85 |  | 0.8 |  |  | 2 |  |  |  | 51 | 19
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 0.5 |  | 1,15*1,2*6 | [7 empty] | 0.21
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 86 |  |  |  |  | 477
45 |  | ОЕРЖ 11-01-036-04 |  |  |  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,05 | 6690,21 | [7 empty] | п.10.9.19
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 261.02 | 1,2*1,15 |  |  | 18 |  |  |  | 14.02 | 253
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 70.49 | 1,2*1,25 |  |  | 5 |  |  |  | 6.14 | 32
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 3.94 | 1,2*1,25 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (4)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 6358.7 | 1 |  |  | 318 |  |  |  | 4.28 | 1361
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 123*0,9 |  | 0.85 |  |  | 20 |  |  |  | 94 | 242
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 75*0,85 |  | 0.8 |  |  | 12 |  |  |  | 51 | 131
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 31.41 |  | 1,2*1,15 | [7 empty] | 2.17
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 373 |  |  |  |  | 2019
46 |  | ОССЦЖ 101-0562 |  |  |  | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ Кол-во: =(-1)*0.05*102 |  |  |  | м2 |  | -5.1 | 61.69 | 1 |  |  | -315 |  |  |  | 4.28 | -1347
п.10.9.19
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
47 |  | ОССЦЖ 101-7170 |  |  |  | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) |  |  |  | м2 |  | 5.1 | 261.12 | 1 |  |  | 1332 |  |  |  | 4.28 | 5700
п.10.9.19
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума
48 |  | ОЕРЖ 11-01-040-03 |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,21 | 1526,39 | [7 empty] | п.10.9.19
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 61.14 | 1,2*1,15 |  |  | 18 |  |  |  | 14.02 | 248
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 11.24 | 1,2*1,25 |  |  | 4 |  |  |  | 6.14 | 22
[6 empty] | МР | [6 empty] | 1454.01 | 1 |  |  | 305 |  |  |  | 4.28 | 1307
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 123*0,9 |  | 0.85 |  |  | 20 |  |  |  | 94 | 233
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 75*0,85 |  | 0.8 |  |  | 12 |  |  |  | 51 | 126
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 6.66 |  | 1,2*1,15 | [7 empty] | 1.93
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 359 |  |  |  |  | 1936
[6 empty] | Итого по подразделу | [10 empty] | 7028 |  |  |  |  | 36872
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [10 empty] | 42840 |  |  |  |  | 205198
[6 empty] | - основная заработная плата | [10 empty] | 1991 |  |  |  |  | 27896
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 497 |  |  |  |  | 2781
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [10 empty] | 43 |  |  |  |  | 625
[6 empty] | - материальные ресурсы | [10 empty] | 40352 |  |  |  |  | 174521
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [10 empty] | 1939 |  |  |  |  | 23009
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [10 empty] | 1160 |  |  |  |  | 12949
[6 empty] | Итого по разделу | [10 empty] | 45939 |  |  |  |  | 241156
Раздел2. Комната управления
Потолки
49 |  | ОЕРЖ 07-05-039-15 |  |  |  | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу |  |  |  | 100 м шва |  | 0,03 | 318,92 | [7 empty] | п.30.11.5
Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 286.68 | 1,15*1,2 |  |  | 12 |  |  |  | 14.02 | 166
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 8.72 | 1,25*1,2 |  |  | 0 |  |  |  | 6.05 | 2
[6 empty] | МР | [6 empty] | 23.52 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5.5 | 4
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 155*0,9 |  | 0.85 |  |  | 17 |  |  |  | 119 | 198
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 100*0,85 |  | 0.8 |  |  | 10 |  |  |  | 68 | 113
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 29.8 |  | 1,15*1,2 | [7 empty] | 1.23
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 40 |  |  |  |  | 483
50 |  | ОЕРЖр 62-17-1 |  |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1 | 1841,76 | [7 empty] | п.30.12.1
Коэффициент пересчета: Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 293.93 | 1 |  |  | 29 |  |  |  | 14.02 | 412
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 8.36 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 6.11 | 5
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 1.16 | 1 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (2)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 1539.47 | 1 |  |  | 154 |  |  |  | 3.24 | 499
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 80 |  | 0.85 |  |  | 23 |  |  |  | 68 | 282
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 50 |  | 0.8 |  |  | 15 |  |  |  | 40 | 166
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 34.02 |  | 1 | [7 empty] | 3.40
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 222 |  |  |  |  | 1364
[6 empty] | Итого по подразделу | [10 empty] | 262 |  |  |  |  | 1847
Стены,перегородки.
51 |  | ОЕРЖр 61-2-7 |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,03 | 3054,99 | [7 empty] | п.30.11.4
Коэффициент пересчета: Ремонт внутренней штукатурки стен по камню известковым раствором
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 2023.18 | 1 |  |  | 61 |  |  |  | 14.02 | 851
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 20.94 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 6.05 | 4
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 7.77 | 1 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (3)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 1010.87 | 1 |  |  | 30 |  |  |  | 5.5 | 167
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 79 |  | 0.85 |  |  | 48 |  |  |  | 67 | 572
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 50 |  | 0.8 |  |  | 31 |  |  |  | 40 | 342
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 228.35 |  | 1 | [7 empty] | 6.85
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 171 |  |  |  |  | 1936
52 |  | ОЕРЖр 62-7-5 |  |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,29 | 1091,28 | [7 empty] | п.30.12.3
Коэффициент пересчета: Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей стен и потолков
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 442.28 | 1 |  |  | 128 |  |  |  | 14.02 | 1798
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 8.36 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 6.12 | 15
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 1.16 | 1 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (5)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 640.64 | 1 |  |  | 186 |  |  |  | 2.37 | 440
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 80 |  | 0.85 |  |  | 102 |  |  |  | 68 | 1226
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 50 |  | 0.8 |  |  | 64 |  |  |  | 40 | 721
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 51.19 |  | 1 | [7 empty] | 14.85
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 482 |  |  |  |  | 4200
[6 empty] | Итого по подразделу | [10 empty] | 653 |  |  |  |  | 6136
Полы
53 |  | ОЕРЖр 57-2-1 |  |  |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,1 | 92,90 | [7 empty] | п.30.7.1
Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных материалов
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 88.84 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 14.02 | 125
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 4.06 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 6.05 | 2
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 1.51 | 1 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (2)
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 80 |  | 0.85 |  |  | 7 |  |  |  | 68 | 86
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 68 |  | 0.8 |  |  | 6 |  |  |  | 54 | 69
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 11.39 |  | 1 | [7 empty] | 1.14
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 22 |  |  |  |  | 282
54 |  | ОЕРЖ 11-01-011-01 |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ( толщ.50мм под оборудование) |  |  |  | 100 м2 стяжки |  | 0,01 | 1373,80 | [7 empty] | п.10.9.8
Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 313.71 | 1,15*1,2 |  |  | 4 |  |  |  | 14.02 | 61
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 44.24 | 1,25*1,2 |  |  | 1 |  |  |  | 6.05 | 4
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 14.73 | 1,25*1,2 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (3)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 1015.85 | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 5 | 51
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 123*0,9 |  | 0.85 |  |  | 4 |  |  |  | 94 | 60
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 75*0,85 |  | 0.8 |  |  | 3 |  |  |  | 51 | 33
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 39.51 |  | 1,15*1,2 | [7 empty] | 0.55
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 22 |  |  |  |  | 209
55 |  | ОЕРЖ 11-01-011-02 |  |  |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ. 50мм) |  |  |  | 100 м2 стяжки |  | 0,01 | 263,42 | [7 empty] | п.10.9.8
Коэффициент пересчета: Устройство стяжек цементных
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
Коэффициент увеличения до толщины 50 мм (пЗП = 6 пЭМ = 6 пЗПМ = 6 пМР = 6 пЗТ = 6)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 3.97 | 1,15*1,2*6 |  |  | 0 |  |  |  | 14.02 | 5
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 7.72 | 1,25*1,2*6 |  |  | 1 |  |  |  | 6.05 | 4
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 2.44 | 1,25*1,2*6 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (3)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 251.73 | 6 |  |  | 15 |  |  |  | 5 | 76
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 123*0,9 |  | 0.85 |  |  | 0 |  |  |  | 94 | 8
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 75*0,85 |  | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | 51 | 4
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 0.5 |  | 1,15*1,2*6 | [7 empty] | 0.04
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 16 |  |  |  |  | 97
56 |  | ОЕРЖ 11-01-036-04 |  |  |  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,1 | 6690,21 | [7 empty] | п.10.9.19
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 261.02 | 1,2*1,15 |  |  | 36 |  |  |  | 14.02 | 505
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 70.49 | 1,2*1,25 |  |  | 11 |  |  |  | 6.14 | 65
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 3.94 | 1,2*1,25 |  |  | (1) |  |  |  | 14.02 | (8)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 6358.7 | 1 |  |  | 636 |  |  |  | 4.28 | 2722
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 123*0,9 |  | 0.85 |  |  | 41 |  |  |  | 94 | 482
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 75*0,85 |  | 0.8 |  |  | 24 |  |  |  | 51 | 262
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 31.41 |  | 1,2*1,15 | [7 empty] | 4.33
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 748 |  |  |  |  | 4036
57 |  | ОССЦЖ 101-0562 |  |  |  | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ Кол-во: =(-1)*0.1*102 |  |  |  | м2 |  | -10.2 | 61.69 | 1 |  |  | -629 |  |  |  | 4.28 | -2693
п.10.9.19
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
58 |  | ОССЦЖ 101-7170 |  |  |  | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) |  |  |  | м2 |  | 10.2 | 261.12 | 1 |  |  | 2663 |  |  |  | 4.28 | 11399
п.10.9.19
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума
59 |  | ОЕРЖ 11-01-040-03 |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,1 | 1526,39 | [7 empty] | п.10.9.19
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 т.1 п.2 |  |  |  | Произ-во строит. и др. работ в сущ. зданиях и соор-ях, освобожд. от оборуд-я и др. предметов, мешающ. нормальн. произв-ву работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2. |  |  |  | В случае отсутст. необход.х отрасл-х единич. расценок смет. затраты на работы по реконст-ции и кап. ремонту объектов, аналог. технолог. процессам в новом строит-ве (в т. ч. возвед. новых констр. элементов), следует опр-ть по отрасл. ед. расценкам на строит. и спец. строит-ые работы с примен. коэф-ов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 61.14 | 1,2*1,15 |  |  | 8 |  |  |  | 14.02 | 118
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 11.24 | 1,2*1,25 |  |  | 2 |  |  |  | 6.14 | 10
[6 empty] | МР | [6 empty] | 1454.01 | 1 |  |  | 145 |  |  |  | 4.28 | 622
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 123*0,9 |  | 0.85 |  |  | 9 |  |  |  | 94 | 111
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 75*0,85 |  | 0.8 |  |  | 5 |  |  |  | 51 | 60
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 6.66 |  | 1,2*1,15 | [7 empty] | 0.92
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 169 |  |  |  |  | 921
[6 empty] | Итого по подразделу | [10 empty] | 3011 |  |  |  |  | 14251
Разное
60 |  | ОЕРЖр 65-30-2 |  |  |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,12 | 363,80 | [7 empty] | п.30.15.3
Коэффициент пересчета: Разборка воздуховодов из листовой стали
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 340.35 | 1 |  |  | 41 |  |  |  | 14.02 | 573
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 23.45 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 6.05 | 17
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 8.7 | 1 |  |  | (1) |  |  |  | 14.02 | (15)
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 74 |  | 0.85 |  |  | 31 |  |  |  | 63 | 370
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 50 |  | 0.8 |  |  | 21 |  |  |  | 40 | 235
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 39.9 |  | 1 | [7 empty] | 4.79
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 96 |  |  |  |  | 1195
61 |  | ОССЦЖ 105-1010-002* |  |  |  | [*] Лом черных металлов (рельсовая обрезь длиной до 1,5 м, лом стрелочных переводов и деталей креплений) (Справочно- возврат металлолома полученного от разборки) (возврат) |  |  |  | т |  | 0.09 | 1544.5 | 1 |  |  | (139) |  |  |  | 5.51 | (766)
п.10.3.3
Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических
[6 empty] | Итого по подразделу | [10 empty] | 96 |  |  |  |  | 1195
[6 empty] | Итого по разделу | [10 empty] | 4022 |  |  |  |  | 23429
[6 empty] | Итого прямых затрат по всем разделам | [10 empty] | 46401 |  |  |  |  | 223227
[6 empty] | - основная заработная плата | [10 empty] | 2319 |  |  |  |  | 32510
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 519 |  |  |  |  | 2909
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [10 empty] | 45 |  |  |  |  | 666
[6 empty] | - материальные ресурсы | [10 empty] | 43563 |  |  |  |  | 187808
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы | [10 empty] | 2221 |  |  |  |  | 26404
[6 empty] | Сметная прибыль | [10 empty] | 1339 |  |  |  |  | 14954
[6 empty] | Итого по смете | [10 empty] | 49961 |  |  |  |  | 264585
[6 empty] | Возврат (справочно) | [10 empty] | 386 |  |  |  |  | 2128
[6 empty] | Итого | [10 empty] | 49961 |  |  |  |  | 264585
[6 empty] | НДС, % | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 9992.2 |  |  |  |  | 52917
[6 empty] | Всего | [10 empty] | 59953.2 |  |  |  |  | 317502
Составил |  |  | / |  |  |  | вед.инж ПСГ НГЧ-4 Зубарева Г.Е. |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  | вед.инж ПСГ НГЧ-4 Беляева О.Н. |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Технология производства, объемы работ, материалы согласованы и соответствуют дефектному акту
_______________________
(должность, подпись (инициалы, фамилия))